## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 7 OCTUBRE 2021
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Tejona, PE Campos Azules | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento preventivo del sistema colector. | 07/10/2021 | 05:49 | 07/10/2021 | 15:00
Subestación Tejona, PE Campos Azules | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | A solicitud de la planta para mantenimiento. | 07/10/2021 | 05:54 | 07/10/2021 | 15:00
Subestación Río Macho, PH Rio Macho U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento mensual. | 07/10/2021 | 07:02 | 07/10/2021 | 12:09
Subestación Río Macho, PH Rio Macho U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento mensual. | 07/10/2021 | 07:02 | 07/10/2021 | 12:10
Subestación El Encanto, PH El Encanto | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Crecida del río y atascamiento de parrillas. Pérdida de generación: 8.8 MW | 07/10/2021 | 13:58 | 07/10/2021 | 17:25
Subestación Tanque, PE Aeroenergia | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Indisponibilidad de LD34.5kV Tanque Arenal. | 07/10/2021 | 16:27 | 07/10/2021 | 16:37
Subestación Tanque, PE Vientos del Este | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Indisponibilidad de LD34.5kV Tanque Arenal. | 07/10/2021 | 16:27 | 07/10/2021 | 16:36
Subestación Tanque, Arenal 1 | Desconexión | Carga |  | 34.5 kV | Reparación de anclaje del hilo guarda. | 07/10/2021 | 16:33 | 07/10/2021 | 18:47
Subestación Tanque, PE Aeroenergia | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Normalización de LD34.5kV Tanque Arenal. | 07/10/2021 | 18:39 | 07/10/2021 | 18:47
Subestación Tanque, PE Vientos del Este | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Normalización de LD34.5kV Tanque Arenal. | 07/10/2021 | 18:39 | 07/10/2021 | 18:47
UL