## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 8 OCTUBRE 2021
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Río Macho, PH Rio Macho U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Mantenimiento mensual. | 08/10/2021 | 07:00 | 08/10/2021 | 10:05
Subestación Ciudad Quesada, SLorenzo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Sobrecorriente. Pérdida de generación: 16.0 MW | 08/10/2021 | 07:15 | 08/10/2021 | 07:23
Subestación Ciudad Quesada, PH San Lorenzo U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Sobrecorriente en alimentador. | 08/10/2021 | 07:15 | 08/10/2021 | 07:23
Subestación Ciudad Quesada, PH San Lorenzo U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Sobrecorriente en alimentador. | 08/10/2021 | 07:15 | 08/10/2021 | 07:23
Subestación Leesville, TR04 | Desconexión | Transformador | TR04 | 230.0 kV | Reparación de puntos calientes. | 08/10/2021 | 07:16 | 08/10/2021 | 11:07
Subestación Balsa, PH Daniel Gutierrez U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento cuchillas y aisladores. | 08/10/2021 | 08:30 | 08/10/2021 | 12:29
Subestación Balsa, PH Daniel Gutierrez U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimiento cuchillas y aisladores. | 08/10/2021 | 08:30 | 08/10/2021 | 12:29
Subestación Balsa, PH Daniel Gutierrez U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Mantenimiento cuchillas y aisladores. | 08/10/2021 | 08:30 | 08/10/2021 | 12:29
Subestación Reventazon, PH Reventazon U5 | Desconexión automática | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Error humano. Pérdida de generación: 12.0 MW | 08/10/2021 | 11:52 | 08/10/2021 | 12:13
Subestación Leesville, TR03 | Desconexión | Transformador | TR03 | 230.0 kV | Reparación de puntos calientes. | 08/10/2021 | 12:41 | 08/10/2021 | 14:43
Subestación Leesville, TR05 | Desconexión | Transformador | TR05 | 230.0 kV | Reparación de puntos calientes. | 08/10/2021 | 13:14 | 08/10/2021 | 14:51
Subestación Tanque, PE TILAWIND | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Desconocido. | 08/10/2021 | 16:07 | 08/10/2021 | 16:46
Subestación Angostura, PH Angostura U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento mensual. | 08/10/2021 | 22:01
UL