## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 14 OCTUBRE 2021
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Miravalles, PH Canalete | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación protección sobrecorriente. | 14/10/2021 | 01:01 | 14/10/2021 | 01:02
Subestación Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 14/10/2021 | 01:01 | 14/10/2021 | 01:02
Subestación Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 14/10/2021 | 01:01 | 14/10/2021 | 01:02
Subestación Orosi, PE Vientos de la Perla | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento preventivo anual de los equipos. | 14/10/2021 | 05:00 | 14/10/2021 | 18:45
Subestación Orosi, PE Vientos de Miramar | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento preventivo anual de los equipos. | 14/10/2021 | 05:00 | 14/10/2021 | 18:16
Subestación Orosi, PE Orosi | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento preventivo anual de los equipos. | 14/10/2021 | 05:00 | 14/10/2021 | 18:24
Pailas (PAI) - Orosí (BIN) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento preventivo anual de los equipos. | 14/10/2021 | 06:05 | 14/10/2021 | 18:00
Subestación Liberia, Reactor | Desconexión | Reactor |  | 230.0 kV | Corrección de fuga de aceite. | 14/10/2021 | 07:30 | 14/10/2021 | 15:50
Subestación Moin, PT Moin U9 | Desconexión automática | Unidad de generación | U9 | 13.8 kV | Indisponible por falla en pruebas de confiabilidad | 14/10/2021 | 08:46 | 14/10/2021 | 11:28
Cahuita (CAH) - Moin (MOI) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Diferencial de línea 87L e impedancia 21L, falla en fase S. Distancia de la falla 27.9km desde Sub Cahuita. Distancia de la falla 20.1km desde Sub Moín. | 14/10/2021 | 12:26 | 14/10/2021 | 12:26
UL