## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 21 SETIEMBRE 2023
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garita, PH Ventanas Garita U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Reparación de gatas de frenado. | 21/09/2023 | 00:05 | 21/09/2023 | 13:00
ST Concavas, PH Barro Morado U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5/34.5 kV | Reparación de boquillas y agujas y lavado de antecámaras. | 21/09/2023 | 05:56
La Caja (CAJ) - Heredia (HER) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Prueba de punto de sincronización. | 21/09/2023 | 07:07 | 21/09/2023 | 09:09
ST Desamparados, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Revisión funcional y mantenimiento. | 21/09/2023 | 08:00 | 21/09/2023 | 08:57
La Caja (CAJ) - Lindora (LIN) - 2 | Desconexión | Línea de Transmisión | 2 | 230.0 kV | Prueba de punto de sincronización. | 21/09/2023 | 10:00 | 21/09/2023 | 11:47
ST Peñas Blancas, CH Sigifredo Solís | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 24.9 kV | Error humano. Pérdida de generación: 13 MW | 21/09/2023 | 13:24 | 21/09/2023 | 13:36
UL