## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 26 SETIEMBRE 2023
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST La Joya, PH La Joya U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Bloqueo en secuencia de arranque debido a indicación de nivel de aceite en cojinete de turbina. Pérdida de generación: 19.0 MW | 26/09/2023 | 04:20 | 26/09/2023 | 05:16
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Mantenimineto de unidad. | 26/09/2023 | 07:00 | 26/09/2023 | 16:10
ST La Caja, AT02 | Desconexión | Autotransformador | AT02 | 230.0/138.0 kV | Para mantenimiento y pruebas electricas. | 26/09/2023 | 08:03
Coco (COC) - Garita (GAR) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Recierre exitoso ambos extremos, 6.1km desde ST Coco, impedancia fase T | 26/09/2023 | 16:37 | 26/09/2023 | 16:37
Coco (COC) - La Caja (CAJ) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Recierre exitoso ambos extremos, 4.3km desde ST Coco, impedancia, fase T | 26/09/2023 | 16:37 | 26/09/2023 | 16:37
Colorado (COD) - CEMEX (CEMEX) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Actuación protecció de impedancia, Pérdida de carga: 12 MW | 26/09/2023 | 18:06 | 26/09/2023 | 18:38
UL