## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 29 SETIEMBRE 2023
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Atascamiento de parrillas. Pérdida de generación: 4.0 MW | 29/09/2023 | 00:11 | 29/09/2023 | 01:33
ST Guayabal, PE Cacao U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 24.9 kV | Alarma de falla en el aspa C. | 29/09/2023 | 04:36 | 29/09/2023 | 08:00
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Verificación y ajuste de torque en pernos del aerogenerador. | 29/09/2023 | 06:15 | 29/09/2023 | 10:20
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Verificación y ajuste de torque en pernos del aerogenerador. | 29/09/2023 | 06:15 | 29/09/2023 | 10:20
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Verificación y ajuste de torque en pernos del aerogenerador. | 29/09/2023 | 06:15 | 29/09/2023 | 10:20
ST Ciudad Quesada, PH San Lorenzo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento general. | 29/09/2023 | 07:06
Leesville (LEE) - PH Doña Julia - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 9.0 MW | 29/09/2023 | 09:16 | 29/09/2023 | 09:30
ST PH Doña Julia, PH Doña Julia U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Debido al disparo de la línea de interconexión entre la ST y la planta. La unidad no estaba generando. | 29/09/2023 | 09:16 | 29/09/2023 | 11:50
ST PH Doña Julia, PH Doña Julia U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Debido al disparo de la línea de interconexión entre la ST y la planta. | 29/09/2023 | 09:16 | 29/09/2023 | 11:50
ST Cachi, PH Cachi U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en pin fusible. Pérdida de generación: 39.0 MW | 29/09/2023 | 09:37 | 29/09/2023 | 09:56
Rio Claro (RCL) - Progreso (PRO) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Recierre exitoso a 37km de ST Río Claro. | 29/09/2023 | 11:39 | 29/09/2023 | 11:39
ST Cachi, PH Cachi U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en pin fusible. Pérdida de generación: 39.0 MW | 29/09/2023 | 14:08 | 29/09/2023 | 15:35
ST Ciudad Quesada, SLorenzo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. La planta no estaba generando. | 29/09/2023 | 21:37 | 29/09/2023 | 21:47
ST Ciudad Quesada, PH San Lorenzo U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Debido al disparo de la línea de interconexión entre la ST y la planta. | 29/09/2023 | 21:37 | 29/09/2023 | 21:47
UL