## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 30 SETIEMBRE 2023
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garita, PH Ventanas Garita U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Reparación de válvula común. | 30/09/2023 | 00:00
ST Garita, PH Ventanas Garita U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Reparación de válvula común. | 30/09/2023 | 00:00
ST Ciudad Quesada, SLorenzo | Desconexión | Carga |  | 34.5 kV | Mantenimiento programado en PH San Lorenzo. | 30/09/2023 | 07:06
ST Ciudad Quesada, PH San Lorenzo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento general. | 30/09/2023 | 07:06
ST PH Cubujuqui, PH Cubujuqui U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Repotenciación de la línea. | 30/09/2023 | 07:10 | 01/10/2023 | 00:00
ST PH Cubujuqui, PH Cubujuqui U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Repotenciación de la línea. | 30/09/2023 | 07:10 | 01/10/2023 | 00:00
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Sobrecorriente debido a nido de ave en el poste de salida de la unidad. Pérdida de generación: 6.0 MW | 30/09/2023 | 07:37 | 30/09/2023 | 09:46
UL