## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 18 ABRIL 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Tarbaca (TAR) - Lindora (LIN) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Cambio de grapas y conductor en secciones de la línea de transmisión. | 18/04/2024 | 07:03 | 18/04/2024 | 12:42
ST Garita, PH Garita U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Pruebas en válvula de admisión. | 18/04/2024 | 08:07 | 18/04/2024 | 09:02
ST Garita, PH Garita U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el distribuidor. Pérdida de generación: 10.0 MW | 18/04/2024 | 08:08
ST Moin, PTA Bloque 2 | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Falsa alarma provoca apertura del interruptor. Pérdida de generación: 19.0 MW | 18/04/2024 | 17:39 | 18/04/2024 | 19:10
ST La Joya, PH La Joya U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en regulador de velocidad. Pérdida de generación: 14.0 MW | 18/04/2024 | 19:24 | 18/04/2024 | 21:26
UL