## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 27 ABRIL 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Barranca, PT Orotina U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento de unidad. | 27/04/2024 | 00:00
ST Poas, PH Tacares U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Traslado de materiales por el canal de conducción y construcción de losa para evitar caída de material del talud dentro del canal. | 27/04/2024 | 04:51 | 27/04/2024 | 16:13
ST Poas, PH Tacares U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Traslado de materiales por el canal de conducción y construcción de losa para evitar caída de material del talud dentro del canal. | 27/04/2024 | 04:51 | 27/04/2024 | 16:13
ST Mogote, PH Los Negros II U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Lavado de sedimentos del embalse, mantenimientos de equipos de los grupos de generación, auxiliares y línea de transmisión. | 27/04/2024 | 05:27 | 27/04/2024 | 15:14
ST Mogote, PH Los Negros II U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Lavado de sedimentos del embalse, mantenimientos de equipos de los grupos de generación, auxiliares y línea de transmisión. | 27/04/2024 | 05:27 | 27/04/2024 | 15:14
ST Lindora, PH Belen U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Trabajos civiles en ST. | 27/04/2024 | 06:00 | 27/04/2024 | 18:00
ST Lindora, PH Belen U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Trabajos civiles en ST. | 27/04/2024 | 06:00 | 27/04/2024 | 18:00
ST Lindora, PH Belen U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Trabajos civiles en ST. | 27/04/2024 | 06:00 | 27/04/2024 | 18:00
ST Pirris, PH Pirris U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento trimestral | 27/04/2024 | 06:08
ST Concavas, PH Barro Morado U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5/34.5 kV | Lavado de desarenadores y antecámaras. | 27/04/2024 | 06:30 | 27/04/2024 | 13:25
ST Leesville, TR03 | Desconexión automática | Transformador | TR03 | 230.0 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de carga: 3.5 MW | 27/04/2024 | 07:57 | 27/04/2024 | 08:10
UL