## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 22 JUNIO 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garita, PH Ventanas Garita U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Instalación de manguito y retiro de válvula para reparación. | 22/06/2024 | 00:00
ST Reventazon, PH Reventazon U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Mantenimiento preventivo del embalse Reventazón. | 22/06/2024 | 03:32
ST PH Jorge Manuel Dengo, PH Jorge Manuel Dengo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Lavado de sedimentos del embalse, matenimientos de grupos de generación, auxiliares y línea de transmisión. | 22/06/2024 | 04:39 | 22/06/2024 | 15:24
ST PH Jorge Manuel Dengo, PH Jorge Manuel Dengo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Lavado de sedimentos del embalse, matenimientos de grupos de generación, auxiliares y línea de transmisión. | 22/06/2024 | 04:39 | 22/06/2024 | 15:24
ST Guayabal, PE Cacao U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 24.9 kV | Falla en rectificador debido a diferencia de corriente en fase de sistema 1. | 22/06/2024 | 06:09 | 22/06/2024 | 11:13
ST Garita, TG03 | Desconexión | Transformador | TG03 | 138.0/13.8 kV | Mantenimiento de la planta. | 22/06/2024 | 06:31
ST Garita, TG04 | Desconexión | Transformador | TG04 | 138.0/13.8 kV | Mantenimiento de la planta. | 22/06/2024 | 06:31
ST La Caja, Barra principal B | Desconexión | Barra |  | 230.0 kV | Pruebas funcionales a las protecciones | 22/06/2024 | 06:33 | 22/06/2024 | 15:29
ST La Caja, BC-02 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Pruebas funcionales a protecciones e instalación de luminarias. | 22/06/2024 | 06:33 | 22/06/2024 | 15:38
ST La Caja, AT03 | Desconexión | Autotransformador | AT03 | 230.0/138.0 kV | Pruebas funcionales a protecciones e instalación de luminarias. | 22/06/2024 | 06:33 | 22/06/2024 | 15:31
ST La Caja, AT04 | Desconexión | Autotransformador | AT04 | 230.0/138.0 kV | Pruebas funcionales a protecciones e instalación de luminarias. | 22/06/2024 | 06:33 | 22/06/2024 | 15:32
ST Concavas, PH Barro Morado U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5/34.5 kV | Lavado de desarenadores y antecámaras. | 22/06/2024 | 06:35
La Caja (CAJ) - Coyol (COY) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Pruebas funcionales a protecciones e instalación de luminarias. | 22/06/2024 | 06:40 | 22/06/2024 | 15:34
ST La Caja, TR04 | Desconexión | Transformador | TR04 | 230.0/34.5 kV | Pruebas funcionales a protecciones e instalación de luminarias. | 22/06/2024 | 06:46 | 22/06/2024 | 15:38
La Caja (CAJ) - Belen (BEL) - 2 | Desconexión | Línea de Transmisión | 2 | 230.0 kV | Pruebas funcionales a protecciones e instalación de luminarias. | 22/06/2024 | 06:58 | 22/06/2024 | 15:36
La Caja (CAJ) - Lindora (LIN) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Pruebas funcionales a protecciones e instalación de luminarias. | 22/06/2024 | 06:59 | 22/06/2024 | 15:35
La Caja (CAJ) - Lindora (LIN) - 2 | Desconexión | Línea de Transmisión | 2 | 230.0 kV | Pruebas funcionales a protecciones e instalación de luminarias. | 22/06/2024 | 06:59 | 22/06/2024 | 15:35
ST La Caja, Enlace barra | Desconexión | Disyuntor |  | 230.0/230.0 kV | Pruebas funcionales a protecciones e instalación de luminarias. | 22/06/2024 | 07:13 | 22/06/2024 | 15:29
ST Moin, TG06 | Desconexión | Transformador | TG06 | 138.0/13.8 kV | Cambio de polo fase R del interruptor del módulo U7 a 138kV debido a fuga de gas SF6 presente en el mismo. | 22/06/2024 | 07:47 | 22/06/2024 | 11:08
ST Moin, TG07 | Desconexión | Transformador | TG07 | 138.0/13.8 kV | Cambio de polo fase R del interruptor del módulo U7 a 138kV debido a fuga de gas SF6 presente en el mismo. | 22/06/2024 | 07:47 | 22/06/2024 | 11:09
ST Moin, PT Moin U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Cambio de polo fase R del interruptor del módulo U7 a 138kV debido a fuga de gas SF6 presente en el mismo. | 22/06/2024 | 07:47 | 22/06/2024 | 11:09
ST Moin, PT Moin U7 | Desconexión | Unidad de generación | U7 | 13.8 kV | Cambio de polo fase R del interruptor del módulo U7 a 138kV debido a fuga de gas SF6 presente en el mismo. | 22/06/2024 | 07:47 | 22/06/2024 | 11:09
ST Miravalles, PH Bijagua | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Poda de árboles. | 22/06/2024 | 07:59 | 22/06/2024 | 12:33
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Poda de árboles. | 22/06/2024 | 07:59 | 22/06/2024 | 12:33
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Poda de árboles cercanos a la línea. | 22/06/2024 | 08:00 | 22/06/2024 | 12:42
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Poda de árboles cercanos a la línea. | 22/06/2024 | 08:00 | 22/06/2024 | 12:42
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Poda de árboles cercanos a la línea. | 22/06/2024 | 08:01 | 22/06/2024 | 12:45
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Poda de árboles cercanos a la línea. | 22/06/2024 | 08:01 | 22/06/2024 | 12:45
ST Garabito, PT Garabito U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Fuera de línea por alarma de detección de neblina en el carter. | 22/06/2024 | 10:57 | 22/06/2024 | 11:30
ST La Joya, PH La Joya U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Disparo del TG-01 por protecciones propias Pérdida de generación: 17.0 MW | 22/06/2024 | 20:57 | 22/06/2024 | 21:05
ST Reventazon, PH Reventazon U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Mantenimiento preventivo del embalse Reventazón. | 22/06/2024 | 22:00
ST Reventazon, PH Reventazon U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Mantenimiento preventivo del embalse Reventazón. | 22/06/2024 | 23:32
UL