## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 25 JUNIO 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Moin (MOI) - Trapiche (TRA) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento correctivo y limpieza de servidumbre. | 25/06/2024 | 06:03 | 25/06/2024 | 13:58
ST Toro, PH Don Pedro | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Fluctuaciones en la red de distribución. Pérdida de generación: 14.0 MW | 25/06/2024 | 06:07 | 25/06/2024 | 07:38
ST Lindora, PH Brasil | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Pruebas eléctricas para descartar daño en el equipo. | 25/06/2024 | 07:04 | 25/06/2024 | 14:52
Coco (COC) - Garita (GAR) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Cambio protección 87L. | 25/06/2024 | 08:07 | 25/06/2024 | 13:28
ST Moin, PTA Bloque 3 | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Para energizar transformadores y poder usar más máquinas. | 25/06/2024 | 10:58 | 25/06/2024 | 11:30
ST Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Daño en casa de válvulas por descarga atmosférica. Pérdida de generación: 17.5 MW | 25/06/2024 | 14:53 | 25/06/2024 | 16:52
ST Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Daño en casa de válvulas por descarga atmosférica. Pérdida de generación: 17.9 MW | 25/06/2024 | 14:53 | 25/06/2024 | 16:52
ST Garabito, PT Garabito U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Problema en cilindro B6. | 25/06/2024 | 22:51
UL