## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 27 JUNIO 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Reventazón (REV) - Río Blanco (RBL) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento correctivo y limpieza de servidumbre. | 27/06/2024 | 06:06 | 27/06/2024 | 13:42
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Alta opacidad en cárter. Pérdida de generación: 4.0 MW | 27/06/2024 | 06:39
Coco (COC) - Garita (GAR) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Cambio de protección 87L. | 27/06/2024 | 08:12 | 27/06/2024 | 17:00
ST Río Claro, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Cambio elementos de conexión TP Barra B 34.5kV. | 27/06/2024 | 08:24 | 27/06/2024 | 15:59
ST Barranca, PT Orotina U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura del circuito LT34.5kV Orotina-Cascajal. Pérdida de generación: 4.7 MW | 27/06/2024 | 10:19 | 27/06/2024 | 10:29
ST Barranca, PT Orotina U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura del circuito LT34.5kV Orotina-Cascajal. Pérdida de generación: 4.7 MW | 27/06/2024 | 10:19 | 27/06/2024 | 10:24
ST Moin, PT Moin U9 | Desconexión automática | Unidad de generación | U9 | 13.8 kV | Fuga de combustible. Pérdida de generación: 33.0 MW | 27/06/2024 | 19:12 | 27/06/2024 | 23:30
Lindora (LIN) - Arenal (ARE) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Recierre, fase R. | 27/06/2024 | 19:34 | 27/06/2024 | 19:34
ST La Joya, PH La Joya U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Disparo por frecuencia. Pérdida de generación: 17.0 MW | 27/06/2024 | 22:09 | 27/06/2024 | 23:34
UL