## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 3 OCTUBRE 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Toro, PH Toro I U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento de las 1000 horas | 03/10/2024 | 05:00 | 03/10/2024 | 08:00
ST Venecia, PH Toro III U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento de las 1000 horas | 03/10/2024 | 05:00 | 03/10/2024 | 09:00
ST Toro, PH Toro I U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento de las 1000 horas | 03/10/2024 | 05:00 | 03/10/2024 | 08:00
ST Guayabal, PE Cacao U7 | Desconexión | Unidad de generación | U7 | 24.9 kV | Mantenimiento general. | 03/10/2024 | 08:00 | 03/10/2024 | 17:00
ST Santa Rita, TR03 ID 05-77 | Desconexión | Transformador | TR03 ID 05-77 | 138.0/24.9 kV | Mantenimiento y pruebas eléctricas. | 03/10/2024 | 08:10 | 03/10/2024 | 12:23
ST Colima, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Mantenimiento funcional, pruebas eléctricas, pruebas de alarmas, bloqueos y disparos verificación de señales a diferente nivel. | 03/10/2024 | 08:50 | 03/10/2024 | 13:03
UL