## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 4 OCTUBRE 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Planta Solar Valle Escondido, PS Valle Escondido | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Sustitución y prueba a cable de potencia. | 04/10/2024 | 08:01 | 04/10/2024 | 17:15
El Este (EST) - Higuito (HIG) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Pruebas a nueva protección diferencial 87T en ST El Este. | 04/10/2024 | 08:40 | 04/10/2024 | 13:09
Cahuita (CAH) - Changuinola (CHA) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Recierre exitoso en ambos extremos a 60.4 km de ST Cahuita. | 04/10/2024 | 11:04 | 04/10/2024 | 11:04
ST Concavas, PH Birris #3 U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento de aguja inferior. | 04/10/2024 | 20:52
ST Torito, PH Torito U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Revisión de señal de temperatura | 04/10/2024 | 23:43 | 05/10/2024 | 02:40
UL