## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 8 OCTUBRE 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Tejona, PE Altamira | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Lavado de aisladores, poda de vegetacion cercana a lineas energizadas, limpieza de cajas de registro, colocación de protecciones en conductores, mantenimiento de celdas de maquina y metal clad, mantenimiento de banco de baterias, mantenimiento de sistemas de aterrizamiento, mantenimiento de protecciones electricas, manteminiento de conductores subterraneos. | 08/10/2024 | 06:00 | 08/10/2024 | 17:21
ST Tejona, PE Campos Azules | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Lavado de aisladores, poda de vegetacion cercana a lineas energizadas, limpieza de cajas de registro, colocación de protecciones en conductores, mantenimiento de celdas de maquina y metal clad, mantenimiento de banco de baterias, mantenimiento de sistemas de aterrizamiento, mantenimiento de protecciones electricas, manteminiento de conductores subterraneos. | 08/10/2024 | 06:24 | 08/10/2024 | 17:19
ST Tejona, PE Altamira | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Lavado de aisladores, poda de vegetacion cercana a lineas energizadas, limpieza de cajas de registro, colocación de protecciones en conductores, mantenimiento de celdas de maquina y metal clad, mantenimiento de banco de baterias, mantenimiento de sistemas de aterrizamiento, mantenimiento de protecciones electricas, manteminiento de conductores subterraneos. | 08/10/2024 | 06:38 | 08/10/2024 | 17:21
ST Tejona, PE Campos Azules | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Lavado de aisladores, poda de vegetacion cercana a lineas energizadas, limpieza de cajas de registro, colocación de protecciones en conductores, mantenimiento de celdas de maquina y metal clad, mantenimiento de banco de baterias, mantenimiento de sistemas de aterrizamiento, mantenimiento de protecciones electricas, manteminiento de conductores subterraneos. | 08/10/2024 | 06:43 | 08/10/2024 | 17:19
Reventazón (REV) - Torito (TTO) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento seccionadoras módulos. | 08/10/2024 | 08:00 | 08/10/2024 | 17:39
ST Guayabal, PE Cacao U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 24.9 kV | Mantenimiento general. | 08/10/2024 | 08:00 | 08/10/2024 | 14:21
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Pruebas en el transformador. | 08/10/2024 | 08:15 | 08/10/2024 | 13:30
ST Belen, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Ajuste a protecciones. | 08/10/2024 | 09:00
ST Lindora, PH Brasil | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 34.0 MW | 08/10/2024 | 12:06 | 08/10/2024 | 12:16
ST Lindora, PH Brasil | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 08/10/2024 | 12:06 | 08/10/2024 | 12:16
ST Lindora, PH Belen U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 08/10/2024 | 12:06 | 08/10/2024 | 12:20
ST Lindora, PH Belen U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 08/10/2024 | 12:06 | 08/10/2024 | 12:20
ST Lindora, PH Belen U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 08/10/2024 | 12:06 | 08/10/2024 | 12:20
ST Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento generador, turbina y auxiliares. | 08/10/2024 | 13:00
ST Turrialba, PH Lajas | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. | 08/10/2024 | 17:24 | 08/10/2024 | 17:27
ST Turrialba, PH Rio Lajas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 08/10/2024 | 17:24 | 08/10/2024 | 17:27
ST Turrialba, PH Rio Lajas U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 08/10/2024 | 17:24 | 08/10/2024 | 17:27
ST Balsa, Balsa Inferior | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 32.0 MW | 08/10/2024 | 17:53 | 08/10/2024 | 21:37
ST Balsa, PH Balsa Inferior U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 08/10/2024 | 17:53 | 08/10/2024 | 22:04
ST Balsa, PH Balsa Inferior U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 08/10/2024 | 17:53 | 08/10/2024 | 22:04
ST Balsa, PH Balsa Inferior U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 08/10/2024 | 17:53 | 08/10/2024 | 22:04
UL