## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 10 OCTUBRE 2024
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST La Joya, PH La Joya U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Indisponible por problemas en el distribuidor a la hora de sincronizar la máquina. | 10/10/2024 | 04:02 | 10/10/2024 | 05:50
ST Chucas, PH Chucas U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Indisponible por problemas en la valvula mariposa. | 10/10/2024 | 06:00 | 10/10/2024 | 06:51
ST Chucas, PH Chucas U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Indisponible por problemas en la valvula mariposa. | 10/10/2024 | 06:00 | 10/10/2024 | 06:51
ST Liberia, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Corrección punto caliente en seccionadora. | 10/10/2024 | 06:19 | 10/10/2024 | 09:31
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 10/10/2024 | 07:00 | 10/10/2024 | 09:57
ST Guayabal, PE Cacao U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 24.9 kV | Mantenimiento general. | 10/10/2024 | 07:21 | 10/10/2024 | 12:58
ST Desamparados, BC-02 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Revisión funcional y mantenimiento. | 10/10/2024 | 08:50 | 10/10/2024 | 13:13
ST Miravalles, PH Bijagua | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Cambio de retenida en poste de la línea de conexión. | 10/10/2024 | 13:04 | 10/10/2024 | 14:27
ST Miravalles, PH Bijagua U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Cambio de retenida en poste de la línea de conexión. | 10/10/2024 | 13:04 | 10/10/2024 | 14:27
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Cambio de retenida en poste de la línea de conexión. | 10/10/2024 | 13:04 | 10/10/2024 | 14:27
ST General, PH General U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla del sensor de velocidad. Pérdida de generación: 20.0 MW | 10/10/2024 | 16:07 | 10/10/2024 | 16:25
ST Balsa, Balsa Inferior | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 16.0 MW | 10/10/2024 | 17:46
ST Balsa, PH Balsa Inferior U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 10/10/2024 | 17:46
ST Balsa, PH Balsa Inferior U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 10/10/2024 | 17:46
ST Balsa, PH Balsa Inferior U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 10/10/2024 | 17:46
UL