## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 3 ENERO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Moin, TR02 | Desconexión automática | Transformador | TR02 | 138.0/34.5 kV | Disparo en el lado de baja por activación de la protección de sobrecorriente de transformador tras el cierre de la LD-01como parte de las maniobras de normalización de dicha línea. Pérdida de carga: 9.1 MW | 03/01/2025 | 09:28 | 03/01/2025 | 09:44
UL