## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 5 ENERO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Toro, PH Toro I U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Disparo de protecciones y bajo voltaje. Pérdida de generación: 13.0 MW | 05/01/2025 | 01:12 | 05/01/2025 | 07:01
ST Toro, PH Toro I U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Disparo de protecciones y bajo voltaje. Pérdida de generación: 13.0 MW | 05/01/2025 | 01:12 | 05/01/2025 | 01:46
ST Toro, PH Toro I U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el transformador de potencial. Pérdida de generación: 13.0 MW | 05/01/2025 | 04:02 | 05/01/2025 | 07:06
ST Toro, TG01 | Desconexión automática | Transformador | TG01 | 230.0/13.8 kV | Cambio de transformador de potencial. | 05/01/2025 | 05:34 | 05/01/2025 | 06:48
ST Río Macho, PH Rio Macho U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Limpieza de anillos colectores, mantenimiento de filtros de gobierno y y eliminar nido en transformador de potencia. | 05/01/2025 | 07:00 | 05/01/2025 | 10:57
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Revisión en sistema de regulación. | 05/01/2025 | 12:30 | 05/01/2025 | 15:00
UL