## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 4 ENERO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Liberia (LIB) - Amayo (AMY) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Recierre por falla en fase S registrada a 27.6Km de ST Liberia y 61.2Km desde Amayo según el EOR. | 04/01/2025 | 01:52 | 04/01/2025 | 01:52
UL