## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 6 ENERO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Rellenar nitrógeno al sistema gobernador. | 06/01/2025 | 07:00 | 06/01/2025 | 08:20
ST La Joya, PH La Joya U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento preventivo generador turbina y auxiliares | 06/01/2025 | 07:00
ST Sabanilla, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/13.8 kV | Trabajos en la barra 13,8 kV y pruebas funcionales de los módulos asociados | 06/01/2025 | 07:32
ST Sabanilla, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 138.0/13.8 kV | Trabajos en la barra 13,8 kV y pruebas funcionales de los módulos asociados | 06/01/2025 | 07:33
ST Lindora, PH Belen U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Overhaul de turbina. | 06/01/2025 | 08:48
ST Pailas, PG Pailas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Se presenta sobrevelocidad y aparece alarma de protección de relé de sobrecorriente. Pérdida de generación: 17.0 MW | 06/01/2025 | 22:45 | 06/01/2025 | 22:58
UL