## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 7 ENERO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Barranca, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Este Banco de capacitores será trasladado a otra ST. | 07/01/2025 | 08:57 | 07/01/2025 | 14:36
ST Cañas, Ingenio Taboga | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Falla interna de la planta. Pérdida de generación: 5.0 MW | 07/01/2025 | 14:37
UL