## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 9 ENERO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST La Caja, AT04 | Desconexión | Autotransformador | AT04 | 230.0/138.0 kV | Fuga de SF6 en el interruptor de 138 kV. | 09/01/2025 | 08:01 | 09/01/2025 | 14:29
UL