## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 12 ENERO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Tarbaca (TAR) - Higuito (HIG) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento general. | 12/01/2025 | 07:10 | 12/01/2025 | 14:10
Palmar (PAL) - San Isidro (SIS) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Disparo relé diferencial/impedancia fase T. Distancia de falla medida desde S.T. Palmar: 46,6 km Distancia de falla medida desde S.T. San Isidro: 12,2 km | 12/01/2025 | 23:29 | 12/01/2025 | 23:29
UL