## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 13 MAYO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garabito, PT Garabito U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Mantenimiento sistema de inyección. | 13/05/2025 | 00:00 | #N/A | #N/A
ST Garabito, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Revisión del cambiador de TAPS. | 13/05/2025 | 07:35 | #N/A | #N/A
ST Concavas, TR03 | Desconexión | Transformador | TR03 | 138.0/34.5 kV | Mantenimiento preventivo y correctivo. | 13/05/2025 | 07:38 | 13/05/2025 | 15:28
UL