## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 14 MAYO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Concavas, TR03 | Desconexión | Transformador | TR03 | 138.0/34.5 kV | Mantenimiento preventivo y correctivo. | 14/05/2025 | 07:35 | 14/05/2025 | 16:34
ST Reventazon, PH Reventazon U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento programado por horas de operación sistema de excitación y circuito hidráulico. | 14/05/2025 | 08:00 | 14/05/2025 | 11:44
Moin (MOI) - Trapiche (TRA) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Recierre efectivo en ambos extremos. | 14/05/2025 | 10:52 | 14/05/2025 | 10:52
Filadelfia (FIL) - Guayabal (GUA) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Recierre efectivo en ambos extremos. | 14/05/2025 | 14:32 | 14/05/2025 | 14:32
ST Cachi, PH Cachi U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla del PLC. Pérdida de generación: 25.0 MW | 14/05/2025 | 22:38 | 14/05/2025 | 23:01
UL