## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 15 MAYO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Parrita (PAR) - Pirris (PIR) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento. | 15/05/2025 | 07:15 | 15/05/2025 | 13:23
ST Concavas, TR03 | Desconexión | Transformador | TR03 | 138.0/34.5 kV | Mantenimiento preventivo y correctivo. | 15/05/2025 | 07:41 | 15/05/2025 | 15:47
ST Corobici, PE Movasa | Desconexión | Carga |  | 34.5 kV | Revisión ST interna por daño. | 15/05/2025 | 08:54 | 15/05/2025 | 10:52
ST Corobici, PE MOVASA | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Revisión ST interna por daño. | 15/05/2025 | 08:54 | 15/05/2025 | 10:52
ST Juanilama, TR04 | Desconexión | Transformador | TR04 | 138.0/34.5 kV | Revisión y ajuste a termómetros. | 15/05/2025 | 09:10 | #N/A | #N/A
ST Corobici, PE MOVASA | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Revisión ST interna por daño. | 15/05/2025 | 11:00 | #N/A | #N/A
ST Nuevo Colon, TR03 | Desconexión automática | Transformador | TR03 | 230.0/69.0 kV | Apertura automática por protección diferencial de línea. Pérdida de generación: 12.0 MW | 15/05/2025 | 18:18 | 15/05/2025 | 18:34
ST Guayabal, PE Cacao U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 24.9 kV | Falla en inversor. | 15/05/2025 | 18:55 | 15/05/2025 | 22:07
ST Guayabal, PE Cacao U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 24.9 kV | Falla en el sistema de excitación. | 15/05/2025 | 20:26 | #N/A | #N/A
UL