## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 17 MAYO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Pirris, PH Pirris U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento trimestral. | 17/05/2025 | 06:00 | #N/A | #N/A
ST Pirris, TG02 | Desconexión | Transformador | TG02 | 230.0 kV | Mantenimiento trimestral. | 17/05/2025 | 08:59 | #N/A | #N/A
ST Toro, PH Toro I U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Para desalojo de ceniza volcánica en toma de aguas. | 17/05/2025 | 20:17 | #N/A | #N/A
UL