## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 18 MAYO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Guayabal, PE Cacao U9 | Desconexión | Unidad de generación | U9 | 24.9 kV | Falla de alimentación al disyuntor principal | 18/05/2025 | 01:48 | 18/05/2025 | 07:00
ST Heredia, LD-06 (Norte) | Desconexión | Carga |  | 34.5 kV | Para trabajos de mejoras en la red de distribución | 18/05/2025 | 06:55 | 18/05/2025 | 12:43
ST Corobici, PH Dengo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en sello de la válvula esférica | 18/05/2025 | 07:02 | 18/05/2025 | 08:07
ST Garita, PH Ventanas Garita U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Atascamiento de parrillas | 18/05/2025 | 20:44 | 18/05/2025 | 23:00
ST Garita, PH Ventanas Garita U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Atascamiento de parrillas | 18/05/2025 | 20:44 | 18/05/2025 | 23:00
ST Toro, PH Toro I U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en la compuerta de descarga de fondo | 18/05/2025 | 20:50 | 18/05/2025 | 21:25
UL