## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 21 MAYO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST La Caja, Barra principal C | Desconexión automática | Barra |  | 34.5 kV | Falla en el enlace de barras C-D Pérdida de carga: 18.9 MW | 21/05/2025 | 06:42
Rio Claro (RCL) - Dominical (DOM) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Reparación de hebras reventadas en cable OPGW | 21/05/2025 | 07:08 | 21/05/2025 | 15:11
ST Palmar, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Cambio de aisladores de la seccionadora de barra. | 21/05/2025 | 07:50 | 21/05/2025 | 10:49
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Revisión de alarmas | 21/05/2025 | 08:30 | 21/05/2025 | 09:26
ST La Caja, TR04 | Desconexión | Transformador | TR04 | 230.0/34.5 kV | Revisión por presencia de sonidos anómalos en el transformador | 21/05/2025 | 10:12 | 21/05/2025 | 15:18
ST Colima, TR04 | Desconexión automática | Transformador | TR04 | 138.0/34.5 kV | Actuación de las protecciones propias | 21/05/2025 | 23:57
UL