## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 7 JULIO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Cañas, AT01 | Desconexión automática | Autotransformador | AT01 | 230.0/138.0 kV | Protecciones propias. | 07/07/2025 | 03:35 | 07/07/2025 | 17:56
ST Guayabal, PE Cacao U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 24.9 kV | Labores de reparación de aspas. | 07/07/2025 | 06:30 | #N/A | #N/A
ST Pailas, PG Pailas U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Altas vibraciones en la turbina. Pérdida de generación: 18.0 MW | 07/07/2025 | 06:49 | 07/07/2025 | 07:01
ST Reventazon, PH Reventazon U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento sistema de excitación y circuito hidráulico. | 07/07/2025 | 07:00 | 07/07/2025 | 11:00
Pailas (PAI) - Pailas II - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento anual. | 07/07/2025 | 07:05 | #N/A | #N/A
ST Filadelfia, Ingenio El Viejo | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Mantenimiento de transformador y ST. | 07/07/2025 | 07:30 | #N/A | #N/A
ST Filadelfia, TR01 ID 09-65 | Desconexión | Transformador | TR01 ID 09-65 | 138.0 kV | Mantenimiento general. | 07/07/2025 | 07:51 | #N/A | #N/A
ST Garita, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Mantenimiento general. | 07/07/2025 | 08:23 | #N/A | #N/A
ST El Este, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Mantenimiento funcional. | 07/07/2025 | 08:40 | 07/07/2025 | 14:26
ST La Caja, BC-02 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 07/07/2025 | 08:40 | #N/A | #N/A
Rio Claro (RCL) - Progreso (PRO) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Solmant Panamá 192 Limpieza de aisladores por contaminación. | 07/07/2025 | 08:41 | 07/07/2025 | 13:48
ST La Caja, TR04 | Desconexión | Transformador | TR04 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento general. | 07/07/2025 | 09:01 | #N/A | #N/A
ST Concavas, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Reparación daño en contacto de potencia de la seccionadora 189E-A.. | 07/07/2025 | 22:55 | #N/A | #N/A
ST Concavas, BC-02 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Reparación daño en contacto de potencia de la seccionadora 189E-A.. | 07/07/2025 | 22:55 | #N/A | #N/A
UL