## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 8 JULIO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Rio Claro (RCL) - Progreso (PRO) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Solmant Panama 192. Limpieza de aisladores por contaminación. | 08/07/2025 | 06:43 | 08/07/2025 | 14:50
ST El Este, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Mantenimiento funcional. | 08/07/2025 | 08:40 | 08/07/2025 | 13:31
ST Tejona, Montecristo L2 | Desconexión | Carga |  | 34.5 kV | Para atender avería en unidad. | 08/07/2025 | 14:13 | 08/07/2025 | 14:28
ST Tejona, PE Tejona U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Para atender avería en unidad. | 08/07/2025 | 14:13 | 08/07/2025 | 14:28
ST Reventazon, PH Reventazon U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Anomalía de comunicación en regulador electrónico. Pérdida de generación: 44.0 MW | 08/07/2025 | 19:37 | 08/07/2025 | 23:07
UL