## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 10 JULIO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garita, PH Ventanas Garita U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Mantenimiento trimestral | 10/07/2025 | 07:00 | 10/07/2025 | 10:23
ST Moin, TG10 | Desconexión | Transformador | TG10 | 138.0/13.8 kV | Pruebas de protección, medición y control | 10/07/2025 | 08:20
ST Tejona, Montecristo L2 | Desconexión | Carga |  | 34.5 kV | Solicitado por la planta Tejona para atención de avería | 10/07/2025 | 08:24 | 10/07/2025 | 09:02
ST Tejona, PE Tejona U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Atención de avería | 10/07/2025 | 08:24 | 10/07/2025 | 09:02
ST Colima, BC-02 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Mantenimiento general | 10/07/2025 | 09:11 | 10/07/2025 | 14:14
ST Río Macho, PH Rio Macho U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Prueba de arranque en negro | 10/07/2025 | 22:00
ST Río Macho, PH Rio Macho U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Prueba de arranque en negro | 10/07/2025 | 22:00
ST Río Macho, PH Rio Macho U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Prueba de arranque en negro | 10/07/2025 | 22:00
ST Río Macho, PH Rio Macho U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Prueba de arranque en negro | 10/07/2025 | 22:00
ST Río Macho, PH Rio Macho U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Prueba de arranque en negro | 10/07/2025 | 22:00
Rio Macho (RMA) - Concavas (COV) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Desenergización barra 138kV para pruebas de arranque en negro | 10/07/2025 | 22:22 | 10/07/2025 | 23:49
Rio Macho (RMA) - Cachi (CAC) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Desenergización barra 138kV para pruebas de arranque en negro | 10/07/2025 | 22:22 | 10/07/2025 | 23:52
Rio Macho (RMA) - Desamparados (DES) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Desenergización barra 138kV para pruebas de arranque en negro | 10/07/2025 | 22:22 | 10/07/2025 | 23:50
ST Río Macho, AT01 | Desconexión | Autotransformador | AT01 | 230.0/138.0 kV | Desenergización barra 138kV para pruebas de arranque en negro | 10/07/2025 | 22:22 | 10/07/2025 | 23:53
ST Río Macho, AT02 | Desconexión | Autotransformador | AT02 | 230.0/138.0 kV | Desenergización barra 138kV para pruebas de arranque en negro | 10/07/2025 | 22:22 | 10/07/2025 | 23:53
ST Río Macho, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Desenergización barra 138kV para pruebas de arranque en negro | 10/07/2025 | 22:22
UL