## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 11 JULIO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 3.8 MW | 11/07/2025 | 00:47 | 11/07/2025 | 05:07
Rio Claro (RCL) - Progreso (PRO) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Solmant Panamá 192, limpieza de aisladores por contaminación. | 11/07/2025 | 06:55 | 11/07/2025 | 14:41
Poas (POA) - Naranjo (NAR) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Prueba funcional de protecciones y pruebas eléctricas. | 11/07/2025 | 08:03 | #N/A | #N/A
ST Colima, BC-02 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Mantenimiento funcional. | 11/07/2025 | 08:40 | 11/07/2025 | 10:31
ST La Caja, TR04 | Desconexión | Transformador | TR04 | 230.0/34.5 kV | Para reparar fuga de aceite. | 11/07/2025 | 16:00 | #N/A | #N/A
ST Guayabal, PE Cacao U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 24.9 kV | Extensión de indisponibilidad por mantenimiento en aspas. | 11/07/2025 | 17:00 | #N/A | #N/A
UL