## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 13 JULIO 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Pérdida de tensión en la red de distribución Pérdida de generación: 3.8 MW | 13/07/2025 | 00:36 | 13/07/2025 | 06:08
Tejona (TEJ) - Peñas Blancas (PBL) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Reparación de herrajes | 13/07/2025 | 06:01 | 13/07/2025 | 13:35
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Pérdida de tensión en la red de distribución Pérdida de generación: 3.8 MW | 13/07/2025 | 09:36 | 13/07/2025 | 09:44
ST Pailas, PG Pailas U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Alta vibración en la turbina Pérdida de generación: 18.0 MW | 13/07/2025 | 11:08 | 13/07/2025 | 11:25
UL