## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 18 OCTUBRE 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Poas, PH Tacares U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 18/10/2025 | 05:00 | 18/10/2025 | 17:14
ST Poas, PH Tacares U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 18/10/2025 | 05:00 | 18/10/2025 | 17:14
ST Florencia, PH San Lorenzo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimineto menor, trabajos varios electromécanicos y lavado de embalse. | 18/10/2025 | 06:20 | 18/10/2025 | 14:29
ST Florencia, PH San Lorenzo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimineto menor, trabajos varios electromécanicos y lavado de embalse. | 18/10/2025 | 06:20 | 18/10/2025 | 14:33
ST Concavas, PH Barro Morado 2 U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Lavado de desarenadores y antecámaras. | 18/10/2025 | 06:45 | 18/10/2025 | 13:00
ST Concavas, PH Barro Morado U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5/34.5 kV | Lavado de desarenadores y antecámaras. | 18/10/2025 | 06:45 | 18/10/2025 | 13:00
ST General, PH General U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Instalar equipo de medición de nivel del embalse. | 18/10/2025 | 08:00 | 18/10/2025 | 09:40
ST General, PH General U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Instalar equipo de medición de nivel del embalse. | 18/10/2025 | 08:00 | 18/10/2025 | 09:40
ST Reventazon, PH Reventazon U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Debido a cierre de la válvula de admisión por señal del regulador hidráulico. Pérdida de generación: 62.0 MW | 18/10/2025 | 09:27 | 18/10/2025 | 10:04
Desamparados (DES) - Rio Macho (RMA) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Falla en fase T distancias 16,81km desde Río Macho. | 18/10/2025 | 12:08 | 18/10/2025 | 12:17
ST General, PH General U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla de velocidad en la turbina. Pérdida de generación: 20.0 MW | 18/10/2025 | 15:18 | 18/10/2025 | 15:33
Arenal (ARE) - Corobici (COR) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Recierre efectivo en ambos extremos, fase S. Distancia de falla desde ST Arena 7,5 Km | 18/10/2025 | 18:31 | 18/10/2025 | 18:31
ST Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en control del AVR. Pérdida de generación: 5.0 MW | 18/10/2025 | 21:29 | 18/10/2025 | 22:39
UL