## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 19 OCTUBRE 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Poas, PH Tacares U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 19/10/2025 | 05:00 | 19/10/2025 | 22:42
ST Poas, PH Tacares U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimiento general. | 19/10/2025 | 05:00 | 19/10/2025 | 22:42
ST Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla del AVR. | 19/10/2025 | 10:04 | 19/10/2025 | 12:15
Cañas (CAS) - Filadelfia (FIL) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Descargas atmosféricas. Pérdida de carga: 33 MW | 19/10/2025 | 13:26 | 19/10/2025 | 13:32
Filadelfia (FIL) - Guayabal (GUA) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Descargas atmosféricas. | 19/10/2025 | 13:26 | 19/10/2025 | 13:32
Cahuita (CAH) - Changuinola (CHA) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Recierre efectivo en ambos extremos. | 19/10/2025 | 18:40 | 19/10/2025 | 18:40
UL