## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 21 OCTUBRE 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Rio Macho (RMA) - Torito (TTO) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Mantenimiento general. | 21/10/2025 | 07:06 | 21/10/2025 | 17:32
ST Guayabal, PE Cacao U9 | Desconexión | Unidad de generación | U9 | 24.9 kV | Mantenimiento general. | 21/10/2025 | 07:14 | 21/10/2025 | 13:49
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Pruebas en transformador. | 21/10/2025 | 07:15 | 21/10/2025 | 11:30
ST La Joya, PH La Joya U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Se requiere el reemplazo de motor muelle de carga del interruptor de máquina. | 21/10/2025 | 07:22 | 21/10/2025 | 11:00
ST Toro, PH Toro I U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Para instalar medidor de potencia para pruebas de eficiencia. | 21/10/2025 | 14:00 | 21/10/2025 | 14:30
Reventazón (REV) - Torito (TTO) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Para la conexión del punto de referencia a tierra de la medición diferencial de la fase R. | 21/10/2025 | 18:39 | 21/10/2025 | 18:49
UL