## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 23 OCTUBRE 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el AVR Pérdida de generación: 4.5 MW | 23/10/2025 | 04:22 | 23/10/2025 | 18:00
ST Santa Rita, TR01 ID 14-92 | Desconexión | Transformador | TR01 ID 14-92 | 138.0/34.5 kV | Revisión de seccionadoras en el lado de baja | 23/10/2025 | 07:32 | 23/10/2025 | 10:22
ST Toro, PH Toro II U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento de 1000 horas | 23/10/2025 | 08:00 | 23/10/2025 | 12:00
ST Venecia, PH Toro III U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento de 1000 horas | 23/10/2025 | 08:00 | 23/10/2025 | 12:00
ST General, PH General U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento de 1000 horas | 23/10/2025 | 08:00 | 23/10/2025 | 15:54
ST Barranca, PH Echandi | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento trimestral | 23/10/2025 | 10:00 | 23/10/2025 | 12:30
Trapiche (TRA) - Leesville (LEE) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Actuación relé diferencial, fase S, a una distancia de 17.7km desde Trapiche y 39.6km desde Leesville | 23/10/2025 | 11:01 | 23/10/2025 | 11:06
ST Toro, PH Toro I U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Retiro de equipo de medición de potencia | 23/10/2025 | 12:00 | 23/10/2025 | 12:30
San Miguel (SMI) - Colima (COL) - 1 | Recierres | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Actuación relé impedancia, fase T, a una distancia de 4.2km desde Colima | 23/10/2025 | 13:23 | 23/10/2025 | 13:23
ST Angostura, PH Angostura U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Desembalse | 23/10/2025 | 22:00
ST Torito, PH Torito U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento mayor anual | 23/10/2025 | 22:00
ST Angostura, PH Angostura U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Desembalse | 23/10/2025 | 22:00
ST Torito, PH Torito U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento mayor anual | 23/10/2025 | 22:00
UL