## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 24 OCTUBRE 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Angostura, Enlace 152E | Desconexión | Disyuntor |  | 138.0/138.0 kV | Mantenimiento en barra B 138kV en ST Angostura | 24/10/2025 | 07:05 | 24/10/2025 | 18:58
Angostura (ANG) - Cachi (CAC) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Mantenimiento en barra B 138kV en ST Angostura | 24/10/2025 | 07:05 | 24/10/2025 | 19:04
Angostura (ANG) - Turrialba (TUR) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Mantenimiento en barra B 138kV en ST Angostura | 24/10/2025 | 07:05 | 24/10/2025 | 19:02
ST Angostura, TG02 | Desconexión | Transformador | TG02 | 138.0/13.8 kV | Mantenimiento en barra B 138kV en ST Angostura | 24/10/2025 | 07:05 | 24/10/2025 | 18:58
ST Angostura, TG03 | Desconexión | Transformador | TG03 | 138.0/13.8 kV | Mantenimiento en barra B 138kV en ST Angostura | 24/10/2025 | 07:05 | 24/10/2025 | 18:58
ST Garabito, PT Garabito U5 | Desconexión automática | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Alta concentración de gases en el carter Pérdida de generación: 4.5 MW | 24/10/2025 | 12:41 | 24/10/2025 | 13:54
ST Garabito, PT Garabito U11 | Desconexión automática | Unidad de generación | U11 | 13.8 kV | Problemas de lubricación Pérdida de generación: 17.0 MW | 24/10/2025 | 14:41 | 24/10/2025 | 22:06
ST Peñas Blancas, Pocosol | Desconexión automática | Carga |  | 24.9 kV | Actuación del relé de sobrecorriente Pérdida de generación: 20.5 MW | 24/10/2025 | 15:37 | 24/10/2025 | 15:48
ST Peñas Blancas, PH Sigifredo Solís U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 24.9 kV | Apertura de la línea de distribución | 24/10/2025 | 15:37 | 24/10/2025 | 15:57
ST Peñas Blancas, PH Sigifredo Solís U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 24.9 kV | Apertura de la línea de distribución | 24/10/2025 | 15:37 | 24/10/2025 | 15:57
ST Peñas Blancas, PH Sigifredo Solís U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 24.9 kV | Apertura de la línea de distribución | 24/10/2025 | 15:37 | 24/10/2025 | 15:57
UL