## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 25 OCTUBRE 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, Boca Pozo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente Pérdida de generación: 4.5 MW | 25/10/2025 | 02:07 | 25/10/2025 | 02:24
ST Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Apertura de la línea de distribución | 25/10/2025 | 02:07 | 25/10/2025 | 02:51
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé diferencial Pérdida de generación: 12.0 MW | 25/10/2025 | 05:18 | 25/10/2025 | 05:23
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 25/10/2025 | 05:18 | 25/10/2025 | 05:33
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 25/10/2025 | 05:18 | 25/10/2025 | 05:37
ST Cachi, PH Cachi U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Actuación protección de potencia inversa Pérdida de generación: 40.0 MW | 25/10/2025 | 08:19 | 25/10/2025 | 09:01
UL