## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 16 NOVIEMBRE 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Concavas (COV) - Agua Caliente (HOLCIM) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Mantenimiento preventivo en las instalaciones de HOLCIM | 16/11/2025 | 06:07 | 16/11/2025 | 17:12
ST La Caja, Enlace barra | Desconexión | Disyuntor |  | 230.0/230.0 kV | Desenergización de la barra B 230kV para mantenimiento de la protección diferencial de barras | 16/11/2025 | 07:08 | 16/11/2025 | 18:47
La Caja (CAJ) - Coyol (COY) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Desenergización de la barra B 230kV para mantenimiento de la protección diferencial de barras | 16/11/2025 | 07:08 | 16/11/2025 | 19:09
La Caja (CAJ) - Lindora (LIN) - 2 | Desconexión | Línea de Transmisión | 2 | 230.0 kV | Desenergización de la barra B 230kV para mantenimiento de la protección diferencial de barras | 16/11/2025 | 07:08 | 16/11/2025 | 18:49
La Caja (CAJ) - Belen (BEL) - 2 | Desconexión | Línea de Transmisión | 2 | 230.0 kV | Desenergización de la barra B 230kV para mantenimiento de la protección diferencial de barras | 16/11/2025 | 07:08 | 16/11/2025 | 18:51
ST La Caja, AT03 | Desconexión | Autotransformador | AT03 | 230.0/138.0 kV | Desenergización de la barra B 230kV para mantenimiento de la protección diferencial de barras | 16/11/2025 | 07:08 | 16/11/2025 | 19:02
ST La Caja, AT04 | Desconexión | Autotransformador | AT04 | 230.0/138.0 kV | Desenergización de la barra B 230kV para mantenimiento de la protección diferencial de barras | 16/11/2025 | 07:08 | 16/11/2025 | 19:02
ST La Caja, TR04 | Desconexión | Transformador | TR04 | 230.0/34.5 kV | Desenergización de la barra B 230kV para mantenimiento de la protección diferencial de barras | 16/11/2025 | 07:08 | 16/11/2025 | 19:22
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Pruebas eléctricas en los transformadores de las unidades 1 y 2 | 16/11/2025 | 08:37 | 16/11/2025 | 14:02
ST Guayabal, PE Cacao U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 24.9 kV | Falla de carga de capacitores | 16/11/2025 | 22:45
ST Toro, PH Don Pedro | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Inspección del generador | 16/11/2025 | 23:00
UL