## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 17 NOVIEMBRE 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garabito, PT Garabito U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Mantenimiento anual | 17/11/2025 | 00:00
ST Garita, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 138.0/34.5 kV | Mantenimiento y pruebas al transformador | 17/11/2025 | 06:33
ST Leesville, PT Guápiles U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento a equipos generador-turbina-auxiliares | 17/11/2025 | 13:00
ST Toro, PH Volcan | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Mantenimiento al transformador en la planta | 17/11/2025 | 14:09
ST Torito, PH Torito U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en bomba de aceite Pérdida de generación: 25.0 MW | 17/11/2025 | 18:36 | 17/11/2025 | 18:53
ST Guayabal, TR02 ID 01-85 | Desconexión automática | Transformador | TR02 ID 01-85 | 138.0/24.9 kV | Actuación relé sobrecorriente Pérdida de carga: 9.5 MW | 17/11/2025 | 23:46 | 17/11/2025 | 23:52
UL