## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 18 NOVIEMBRE 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimiento general | 18/11/2025 | 07:00 | 18/11/2025 | 16:30
ST Moin, Enlace 52-341 | Desconexión | Disyuntor |  | 138.0/138.0 kV | Desenergización de barra C 138kV para mantenimiento de los elementos asociados | 18/11/2025 | 07:06 | 18/11/2025 | 17:25
ST Moin, PTA Bloque 2 | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Desenergización de barra C 138kV para mantenimiento de los elementos asociados | 18/11/2025 | 07:06 | 18/11/2025 | 17:30
ST Moin, AT02 | Desconexión | Autotransformador | AT02 | 230.0/138.0 kV | Desenergización de barra C 138kV para mantenimiento de los elementos asociados | 18/11/2025 | 07:06 | 18/11/2025 | 17:26
ST Moin, TG08 | Desconexión | Transformador | TG08 | 138.0/13.8 kV | Desenergización de barra C 138kV para mantenimiento de los elementos asociados | 18/11/2025 | 07:06 | 18/11/2025 | 17:30
ST Moin, PT Moin U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Desenergización de barra C 138kV para mantenimiento de los elementos asociados | 18/11/2025 | 07:06 | 18/11/2025 | 17:35
ST Moin, PT Moin U7 | Desconexión | Unidad de generación | U7 | 13.8 kV | Desenergización de barra C 138kV para mantenimiento de los elementos asociados | 18/11/2025 | 07:06 | 18/11/2025 | 17:29
ST Moin, TG06 | Desconexión | Transformador | TG06 | 138.0/13.8 kV | Desenergización de barra C 138kV para mantenimiento de los elementos asociados | 18/11/2025 | 07:07 | 18/11/2025 | 17:35
ST Moin, TG07 | Desconexión | Transformador | TG07 | 138.0/13.8 kV | Desenergización de barra C 138kV para mantenimiento de los elementos asociados | 18/11/2025 | 07:08 | 18/11/2025 | 17:29
ST Moin, TR03 | Desconexión | Transformador | TR03 | 138.0/34.5 kV | Traslado de protecciones y unidades de control a nuevo contenedor | 18/11/2025 | 07:49
ST Río Claro, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Mantenimiento general y pruebas | 18/11/2025 | 07:57
Tejar (TER) - El Este (EST) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Cambio de protecciones diferenciales en ambos extremos | 18/11/2025 | 08:04 | 18/11/2025 | 16:10
ST Jaco, TR02 ID 07-11 | Desconexión | Transformador | TR02 ID 07-11 | 230.0/34.5 kV | Reparación de fuga de gas SF6 | 18/11/2025 | 08:27
ST PEG, PE Guanacaste | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Apertura del TR01 en ST Mogote | 18/11/2025 | 22:48
ST Mogote, TR01 | Desconexión automática | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente Pérdida de generación: 27.0 MW | 18/11/2025 | 22:48
UL