## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 19 NOVIEMBRE 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Toro, PH Volcan | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Mantenimiento del rodete, limpieza del transformador y generador | 19/11/2025 | 00:00
ST Río Macho, PH Rio Macho U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Limpieza de anillos colectores y filtros | 19/11/2025 | 07:00 | 19/11/2025 | 11:00
El Este (EST) - Coronado (CON) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | Revisión funcional de los módulos y protecciones | 19/11/2025 | 08:21 | 19/11/2025 | 15:46
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé sobrecorriente | 19/11/2025 | 20:48 | 19/11/2025 | 21:09
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 19/11/2025 | 20:48 | 19/11/2025 | 21:09
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 19/11/2025 | 20:48 | 19/11/2025 | 21:09
UL