## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 20 NOVIEMBRE 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Miravalles, PE Rio Naranjo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé diferencial Pérdida de generación: 14.0 MW | 20/11/2025 | 00:19 | 20/11/2025 | 03:27
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Apertura de la línea de distribución | 20/11/2025 | 00:19 | 20/11/2025 | 03:41
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Apertura de la línea de distribución | 20/11/2025 | 00:19 | 20/11/2025 | 03:41
ST Miravalles, PH Bijagua U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 20/11/2025 | 00:19 | 20/11/2025 | 03:48
ST Miravalles, PE Rio Naranjo U3 | Desconexión automática | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Apertura de la línea de distribución | 20/11/2025 | 00:19 | 20/11/2025 | 03:41
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación relé impedancia | 20/11/2025 | 01:24 | 20/11/2025 | 01:37
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 20/11/2025 | 01:24 | 20/11/2025 | 04:06
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Apertura de la línea de distribución | 20/11/2025 | 01:24 | 20/11/2025 | 04:06
ST Miravalles, PH Canalete | Desconexión | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Mantenimiento en la planta | 20/11/2025 | 07:43 | 20/11/2025 | 08:05
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Trabajos en el embalse | 20/11/2025 | 07:43 | 20/11/2025 | 08:05
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Trabajos en el embalse | 20/11/2025 | 07:43 | 20/11/2025 | 08:05
ST Corobici, PE Movasa | Desconexión | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Mantenimiento del TR01 en ST Corobicí | 20/11/2025 | 11:19 | 20/11/2025 | 13:10
ST Corobici, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Cambio del relé de la válvula de sobrepresión | 20/11/2025 | 11:20 | 20/11/2025 | 13:10
ST Cariblanco, PH Cariblanco U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Desembalse. | 20/11/2025 | 16:00
ST Cariblanco, PH Cariblanco U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Desembalse. | 20/11/2025 | 16:20
ST Cariblanco, TG02 | Desconexión | Transformador | TG02 | 230.0/13.8 kV | Transformador desenergizado y puesto a tierra. | 20/11/2025 | 16:30
ST Cariblanco, TG01 | Desconexión | Transformador | TG01 | 230.0/13.8 kV | Transformador desenergizado y puesto a tierra. | 20/11/2025 | 16:33
ST Toro, PH Don Pedro | Desconexión | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Daño generador. | 20/11/2025 | 17:00
ST Reventazon, PH Reventazon U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Prueba de arranque en negro | 20/11/2025 | 22:00 | 20/11/2025 | 23:14
ST Reventazon, PH Reventazon U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Prueba de arranque en negro | 20/11/2025 | 22:00 | 20/11/2025 | 23:14
UL