## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 23 NOVIEMBRE 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Leesville, TR03 | Desconexión | Transformador | TR03 | 230.0 kV | Mantenimiento en la red de distribución. | 23/11/2025 | 07:17 | 23/11/2025 | 11:11
ST Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Filtrado de aceite en transformador. | 23/11/2025 | 08:00 | 23/11/2025 | 13:04
ST Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Filtrado de aceite en transformador. | 23/11/2025 | 08:00 | 23/11/2025 | 13:04
UL