## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
LUNES 24 NOVIEMBRE 2025
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garabito, PT Garabito U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento correctivo ESP1000 (fallo en todas las cámaras HV). | 24/11/2025 | 00:00 | #N/A | #N/A
ST Garabito, PT Garabito U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento correctivo ESP1000 (fallo en todas las cámaras HV). | 24/11/2025 | 00:00 | #N/A | #N/A
ST Garabito, PT Garabito U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Mantenimiento correctivo ESP1000 (fallo en todas las cámaras HV). | 24/11/2025 | 00:00 | #N/A | #N/A
ST Garabito, PT Garabito U5 | Desconexión | Unidad de generación | U5 | 13.8 kV | Mantenimiento correctivo ESP1000 (fallo en todas las cámaras HV). | 24/11/2025 | 00:00 | #N/A | #N/A
ST Garabito, PT Garabito U6 | Desconexión | Unidad de generación | U6 | 13.8 kV | Mantenimiento correctivo ESP1000 (fallo en todas las cámaras HV). | 24/11/2025 | 00:00 | #N/A | #N/A
ST Garita, TG01 | Desconexión | Transformador | TG01 | 138.0/13.8 kV | Mantenimiento correctivo. | 24/11/2025 | 00:08 | 24/11/2025 | 01:22
ST Garabito, PT Garabito U10 | Desconexión | Unidad de generación | U10 | 13.8 kV | Falla de servicio propio. | 24/11/2025 | 00:08 | 24/11/2025 | 02:00
ST Garabito, PT Garabito U11 | Desconexión | Unidad de generación | U11 | 13.8 kV | Falla de servicio propio. | 24/11/2025 | 00:08 | 24/11/2025 | 02:00
ST Garabito, PT Garabito U7 | Desconexión | Unidad de generación | U7 | 13.8 kV | Falla de servicio propio. | 24/11/2025 | 00:08 | 24/11/2025 | 02:00
ST Garabito, PT Garabito U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 13.8 kV | Falla de servicio propio. | 24/11/2025 | 00:08 | 24/11/2025 | 02:00
ST Garabito, PT Garabito U9 | Desconexión | Unidad de generación | U9 | 13.8 kV | Falla de servicio propio. | 24/11/2025 | 00:08 | 24/11/2025 | 02:00
ST Garabito, TG02 | Desconexión | Transformador | TG02 | 230.0/13.8 kV | Mantenimiento correctivo. | 24/11/2025 | 00:20 | #N/A | #N/A
ST Sandillal, PH Sandillal U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento de embalse. | 24/11/2025 | 06:00 | #N/A | #N/A
ST Sandillal, PH Sandillal U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento de embalse. | 24/11/2025 | 06:00 | #N/A | #N/A
ST Reventazon, PH Reventazon U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Mantenimiento generador, turbinab y equipos auxiliares. | 24/11/2025 | 07:00 | #N/A | #N/A
ST Reventazon, PH Reventazon U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Mantenimiento generador, turbinab y equipos auxiliares. | 24/11/2025 | 07:00 | #N/A | #N/A
ST Río Claro, Reactor | Desconexión | Reactor |  | 230.0 kV | Mantenimiento funcional y pruebas eléctricas. | 24/11/2025 | 07:33 | 24/11/2025 | 14:27
ST Guayabal, PE Cacao U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 24.9 kV | Mantenimiento correctivo de inversores. | 24/11/2025 | 08:15 | 24/11/2025 | 13:32
ST Cachi, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0/34.5 kV | Mantenimiento preventivo al transformador y a los módulos asociados. | 24/11/2025 | 09:50 | #N/A | #N/A
ST La Joya, PH La Joya U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Instalación de equipo para realizar pruebas de eficiencia. | 24/11/2025 | 14:12 | 24/11/2025 | 14:34
UL