## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 16 ENERO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Garita, PH Ventanas Garita U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Mantenimiento mayor | 16/01/2026 | 00:00
ST Garabito, PT Garabito U11 | Desconexión automática | Unidad de generación | U11 | 13.8 kV | Desconocido Pérdida de generación: 12.0 MW | 16/01/2026 | 01:49 | 16/01/2026 | 05:01
ST Corobici, PH Dengo U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Revisión de carbones | 16/01/2026 | 17:06 | 16/01/2026 | 18:01
UL