## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 17 ENERO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Poas, PH Tacares U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento al embalse y a los equipos electromecánicos de ST y casa de máquinas | 17/01/2026 | 05:00 | 17/01/2026 | 17:57
ST Poas, PH Tacares U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimiento al embalse y a los equipos electromecánicos de ST y casa de máquinas | 17/01/2026 | 05:00 | 17/01/2026 | 17:57
ST Balsa, PH Balsa Inferior U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Mantenimiento a la geomembrana del embalse | 17/01/2026 | 06:40 | 17/01/2026 | 15:20
ST Balsa, PH Balsa Inferior U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Mantenimiento a la geomembrana del embalse | 17/01/2026 | 06:40 | 17/01/2026 | 15:20
ST Balsa, PH Balsa Inferior U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 34.5 kV | Mantenimiento a la geomembrana del embalse | 17/01/2026 | 06:40 | 17/01/2026 | 15:20
ST Garita, PH Garita U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en la electroválvula del sello de operación Pérdida de generación: 15.0 MW | 17/01/2026 | 07:58 | 17/01/2026 | 12:08
ST Garita, PH Ventanas Garita U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Atención de fuga en sello de válvula | 17/01/2026 | 08:00 | 17/01/2026 | 11:30
ST Cachi, PH Cachi U4 | Desconexión | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | No puede entrar en línea por falla en el SCADA | 17/01/2026 | 13:40 | 17/01/2026 | 18:03
UL