## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 18 ENERO 2026
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
ST Moin, PT Moin U10 | Desconexión automática | Unidad de generación | U10 | 13.8 kV | Apertura del interruptor en el lado de alta tensión del transformador T10 debido a la actuación de un disparo transferido. | 18/01/2026 | 02:28 | 18/01/2026 | 10:33
ST Poas, PH Tacares U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Realizar mantenimiento al embalse, equipos electromecánicos de ST, toma de agua, desarenador, y casa de máquinas. | 18/01/2026 | 05:00 | 18/01/2026 | 17:12
ST Poas, PH Tacares U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Realizar mantenimiento al embalse, equipos electromecánicos de ST, toma de agua, desarenador, y casa de máquinas. | 18/01/2026 | 05:00 | 18/01/2026 | 17:12
ST Toro, DPedro | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. | 18/01/2026 | 14:01 | #N/A | #N/A
ST Toro, PH Volcan | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 18/01/2026 | 18:55 | 18/01/2026 | 19:26
ST Toro, RVolcan | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 18.0 MW | 18/01/2026 | 18:55 | 18/01/2026 | 19:26
ST Toro, PH El Angel U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 2.3 MW | 18/01/2026 | 18:55 | 18/01/2026 | 19:08
ST Toro, PH El Angel U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 18/01/2026 | 18:55 | 18/01/2026 | 19:08
ST Toro, PH El Angel Ampliacion U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. Pérdida de generación: 5.0 MW | 18/01/2026 | 18:55 | 18/01/2026 | 19:02
UL